|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вартість препарату**  | **Кількість оброблюваної водної площі** | **Норма витрати препарату за 1 місяць** | **Всього** |
| 1200 грн. – 1 кг. | 1378000 м3 | 138 кг. | 138 кг х 1200 грн. х 6 місяців=993600 грн. |

**Бюджет:**

**Очікувані результати ініціативи (кількісні та якісні):**

По завершенні зазначеної програми, передбачається удосконалення якості стічних вод насамперед в місцях рекреаційної зони та населених пунктів з поширенням досвіду і на приватні дворові господарства, а також підвищити ефективність роботи комунальних очисних споруд та зменшити антропогенне навантаження на довкілля.

Аналітичні дослідження до і після застосування біологічного препарату «Капелюхів Ярок» (результати аналізів стічних вод м. Херсон вул. Ракетна 112 від 16.12.2019 р.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Показники** | **До** | **Після** |
| 1 | Азот амонійний | 101,81 | 61,42 |
| 2 | Фосфати | 31,77 | 15,19 |
| 3 | Нафтопродукти | 4,32 | 2,64 |
| 4 | ХСК | 609,4 | 239,1 |
| 5 | Жири | 76,2 | 9,6 |

Тобто усі показники зменшилися в 2 – 3 рази , а жири майже в 8 разів,а також повне позбавлення від смороду.